ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2013 года № 376

Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению на территории Нижегородской области

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета холодной воды и горячей воды на территории Нижегородской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Утвердить нормативы потребления населением коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной воды на территории Нижегородской области согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

4. При расчете нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению применен расчетный метод.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 года № 869 "Об утверждении нормативов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения для населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области";

постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года № 593 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года, за исключением абзаца третьего пункта 5, вступающего в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению**

**и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов**

**учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод**

**на территории населенных пунктов Нижегородской области**

**с численностью жителей более 100 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,724 | 3,411 | 9,135 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,074 | 2,686 | 7,760 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,939 | 1,421 | 5,360 |
| 1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 6,390 | 3,770 | 10,160 |
| **2.** | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 |
| **3.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения** | | | |
| **3.1.** | **Оборудованные газовыми водонагревателями** | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,740 |  | 6,740 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,840 |  | 5,840 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,440 |  | 4,440 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,360 |  | 3,360 |
| **3.2.** | **Не оборудованные водонагревателем** | | | |
| 3.2.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,960 |  | 3,960 |
| 3.2.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,560 |  | 3,560 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,480 |  | 2,480 |
| **4.** | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок** | 1,730 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание:  1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. | | | |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению**

**в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,**

**горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных**

**пунктов Нижегородской области с численностью жителей**

**от 50 до 100 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,845 | 3,110 | 7,955 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,194 | 2,386 | 6,580 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,059 | 1,121 | 4,180 |
| 1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству | 5,831 | 3,529 | 9,360 |
| **2.** | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,400 | 1,240 | 3,640 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,637 | 1,503 | 4,140 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,110 | 2,030 | 5,140 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,868 | 0,492 | 2,360 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 4,146 | 2,514 | 6,660 |
| **3.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения** | | | |
| **3.1.** | **Оборудованные газовыми водонагревателями** | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,680 |  | 6,680 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,780 |  | 5,780 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,260 |  | 4,260 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 3,260 |  | 3,260 |
| **3.2.** | **Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)** | | | |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 6,012 |  | 6,012 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,202 |  | 5,202 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,834 |  | 3,834 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,934 |  | 2,934 |
| **3.3.** | **Не оборудованные водонагревателем** | | | |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,780 |  | 3,780 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,380 |  | 3,380 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,381 |  | 2,381 |
| **4.** | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок** | 1,730 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание:  1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. | | | |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению**

**в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,**

**горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных**

**пунктов Нижегородской области с численностью жителей**

**от 10 до 50 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,127 | 2,633 | 6,760 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,607 | 2,053 | 5,660 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,756 | 1,104 | 3,860 |
| **2.** | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,208 | 1,140 | 3,349 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,426 | 1,383 | 3,809 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,861 | 1,868 | 4,729 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,718 | 0,453 | 2,171 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 3,814 | 2,313 | 6,127 |
| **3.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения** | | | |
| **3.1.** | **Оборудованные газовыми водонагревателями** | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,480 |  | 5,480 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 5,180 |  | 5,180 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,860 |  | 3,860 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,960 |  | 2,960 |
| **3.2.** | **Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)** | | | |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,932 |  | 4,932 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,662 |  | 4,662 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,474 |  | 3,474 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,664 |  | 2,664 |
| **3.3.** | **Не оборудованные водонагревателем** | | | |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,402 |  | 3,402 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,042 |  | 3,042 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,232 |  | 2,232 |
| **4.** | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок** | 1,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание:  1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. | | | |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению**

**в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,**

**горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных**

**пунктов Нижегородской области с численностью жителей**

**менее 10 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях,  куб.м в месяц на человека |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,892 | 2,548 | 6,440 |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,372 | 1,968 | 5,340 |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,521 | 1,019 | 3,540 |
| 1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,621 | 1,019 | 2,640 |
| **2.** | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением** | | | |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми | 2,208 | 1,140 | 3,349 |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах | 2,426 | 1,383 | 3,809 |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания | 2,861 | 1,868 | 4,729 |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом | 1,718 | 0,453 | 2,171 |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом | 3,814 | 2,313 | 6,127 |
| **3.** | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения** | | | |
| **3.1.** | **Оборудованные газовыми водонагревателями** | | | |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,920 |  | 4,920 |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,320 |  | 4,320 |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,220 |  | 3,220 |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 2,320 |  | 2,320 |
| **3.2.** | **Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)** | | | |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 4,034 |  | 4,034 |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,542 |  | 3,542 |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,476 |  | 2,476 |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,738 |  | 1,738 |
| **3.3.** | **Не оборудованные водонагревателем** | | | |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 3,078 |  | 3,078 |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз | 2,376 |  | 2,376 |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза | 1,656 |  | 1,656 |
| **4.** | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок** | 1,200 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание:  1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. | | | |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению**

**на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета**

**холодной воды и горячей воды на территории**

**Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Единицы измерения | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды | Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением | Куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,015 | 0,007 |
| 2. | Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения |  | 0,022 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание: Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению при использовании земельного участка**

**и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной**

**воды на территории Нижегородской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных** | | | |
| № п/п | Вид сельскохозяйственных животных | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, (куб.м в месяц на 1 голову животного) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | корова | 1,73 | |
| 2 | молодняк | 0,73 | |
| 3 | лошадь | 1,83 | |
| 4 | свинья | 0,46 | |
| 5 | овца | 0,15 | |
| 6 | коза | 0,08 | |
| 7 | домашняя птица | 0,01 | |
|  |  |  | |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка** | | | |
| № п/п | Вид благоустройства | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, (куб.м в мес.на 1 кв.м земельного участка) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | колонка | 0,017 | |
| 2 | водопровод | 0,040 | |
|  | Примечание: Поливной сезон составляет с мая по август включительно. | | |
|  |  |  |  |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для бани** | | | |
| № п/п | Направление использования | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения бни, (куб.м в мес.на 1 человека) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | баня | 0,200 | |