ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 июня 2013 года № 376

Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных

услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению

и водоотведению на территории Нижегородской области

В соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных пунктов Нижегородской области согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить нормативы потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета холодной воды и горячей воды на территории Нижегородской области согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Утвердить нормативы потребления населением коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной воды на территории Нижегородской области согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

4. При расчете нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению применен расчетный метод.

5. Признать утратившими силу:

постановление Правительства Нижегородской области от 26 октября 2011 года № 869 "Об утверждении нормативов холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения для населения Балахнинского муниципального района Нижегородской области";

постановление Правительства Нижегородской области от 30 августа 2012 года № 593 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Нижегородской области".

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2014 года, за исключением абзаца третьего пункта 5, вступающего в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор В.П.Шанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению**

**и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов**

**учета холодной воды, горячей воды и сточных бытовых вод**

**на территории населенных пунктов Нижегородской области**

**с численностью жителей более 100 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Степень благоустройства жилищного фонда  | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях,куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях,куб.м в месяц на человека  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,724  | 3,411  | 9,135  |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,074  | 2,686  | 7,760  |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,939  | 1,421  | 5,360  |
| 1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству  | 6,390  | 3,770  | 10,160  |
| **2.**  | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми  | 2,400  | 1,240  | 3,640  |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах  | 2,637  | 1,503  | 4,140  |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания  | 3,110  | 2,030  | 5,140  |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом  | 1,868  | 0,492  | 2,360  |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом  | 4,146  | 2,514  | 6,660  |
| **3.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения**  |
| **3.1.**  | **Оборудованные газовыми водонагревателями**  |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 6,740  |   | 6,740  |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,840  |   | 5,840  |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,440  |   | 4,440  |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 3,360  |   | 3,360  |
| **3.2.**  | **Не оборудованные водонагревателем**  |
| 3.2.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,960  |   | 3,960  |
| 3.2.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,560  |   | 3,560  |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,480  |   | 2,480  |
| **4.**  | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок**  | 1,730  |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание: 1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению**

**в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,**

**горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных**

**пунктов Нижегородской области с численностью жителей**

**от 50 до 100 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Степень благоустройства жилищного фонда  | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,845  | 3,110  | 7,955  |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,194  | 2,386  | 6,580  |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,059  | 1,121  | 4,180  |
| 1.4. | высотой свыше 12 этажей с повышенными требованиями к их благоустройству  | 5,831  | 3,529  | 9,360  |
| **2.**  | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми  | 2,400  | 1,240  | 3,640  |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах  | 2,637  | 1,503  | 4,140  |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания  | 3,110  | 2,030  | 5,140  |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом  | 1,868  | 0,492  | 2,360  |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом  | 4,146  | 2,514  | 6,660  |
| **3.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения**  |
| **3.1.**  | **Оборудованные газовыми водонагревателями**  |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 6,680  |   | 6,680  |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,780  |   | 5,780  |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,260  |   | 4,260  |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 3,260  |   | 3,260  |
| **3.2.**  | **Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)**  |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 6,012  |   | 6,012  |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,202  |   | 5,202  |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,834  |   | 3,834  |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,934  |   | 2,934  |
| **3.3.**  | **Не оборудованные водонагревателем**  |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,780  |   | 3,780  |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,380  |   | 3,380  |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,381  |   | 2,381  |
| **4.**  | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок**  | 1,730  |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание: 1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению**

**в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,**

**горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных**

**пунктов Нижегородской области с численностью жителей**

**от 10 до 50 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Степень благоустройства жилищного фонда  | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях,куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,127  | 2,633  | 6,760  |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,607  | 2,053  | 5,660  |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 2,756  | 1,104  | 3,860  |
| **2.**  | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми  | 2,208  | 1,140  | 3,349  |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах  | 2,426  | 1,383  | 3,809  |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания  | 2,861  | 1,868  | 4,729  |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом  | 1,718  | 0,453  | 2,171  |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом  | 3,814  | 2,313  | 6,127  |
| **3.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения**  |
| **3.1.**  | **Оборудованные газовыми водонагревателями**  |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,480  |   | 5,480  |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 5,180  |   | 5,180  |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,860  |   | 3,860  |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,960  |   | 2,960  |
| **3.2.**  | **Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)**  |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,932  |   | 4,932  |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,662  |   | 4,662  |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,474  |   | 3,474  |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,664  |   | 2,664  |
| **3.3.**  | **Не оборудованные водонагревателем**  |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,402  |   | 3,402  |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,042  |   | 3,042  |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,232  |   | 2,232  |
| **4.**  | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок**  | 1,200  |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание: 1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению**

**в жилых помещениях при отсутствии приборов учета холодной воды,**

**горячей воды и сточных бытовых вод на территории населенных**

**пунктов Нижегородской области с численностью жителей**

**менее 10 тысяч человек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Степень благоустройства жилищного фонда  | Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  | Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях, куб.м в месяц на человека  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **1.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,892  | 2,548  | 6,440  |
| 1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,372  | 1,968  | 5,340  |
| 1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 2,521  | 1,019  | 3,540  |
| 1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 1,621  | 1,019  | 2,640  |
| **2.**  | **Многоквартирные дома и общежития с централизованным холодным и горячим водоснабжением**  |
| 2.1. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими душевыми  | 2,208  | 1,140  | 3,349  |
| 2.2. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные душевыми при всех комнатах  | 2,426  | 1,383  | 3,809  |
| 2.3. | имеющие в составе общего имущества помещения санитарно-гигиенического и бытового назначения, оборудованные общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции здания  | 2,861  | 1,868  | 4,729  |
| 2.4. | оборудованные раковиной, унитазом  | 1,718  | 0,453  | 2,171  |
| 2.5. | оборудованные в каждой комнате ванной с душем, кухонной мойкой и (или) раковиной, унитазом  | 3,814  | 2,313  | 6,127  |
| **3.**  | **Многоквартирные дома или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного горячего водоснабжения**  |
| **3.1.**  | **Оборудованные газовыми водонагревателями**  |
| 3.1.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,920  |   | 4,920  |
| 3.1.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,320  |   | 4,320  |
| 3.1.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,220  |   | 3,220  |
| 3.1.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 2,320  |   | 2,320  |
| **3.2.**  | **Оборудованные водонагревателями, работающими на твердом топливе (электрическими водонагревателями)**  |
| 3.2.1. | ванна с душем, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 4,034  |   | 4,034  |
| 3.2.2. | душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,542  |   | 3,542  |
| 3.2.3. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 2,476  |   | 2,476  |
| 3.2.4. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 1,738  |   | 1,738  |
| **3.3.**  | **Не оборудованные водонагревателем**  |
| 3.3.1. | ванна или душ, кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 3,078  |   | 3,078  |
| 3.3.2. | кухонная мойка и (или) раковина, унитаз  | 2,376  |   | 2,376  |
| 3.3.3. | кухонная мойка и (или) раковина, без унитаза  | 1,656  |   | 1,656  |
| **4.**  | **Многоквартирные дома, жилые дома с холодным водоснабжением от уличных колонок**  | 1,200  |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание: 1. Годовая продолжительность работы систем централизованного горячего водоснабжения принята 351 день с учетом 14 дней на проведение планово-предупредительного ремонта. |
|  | 2. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению применяется при оборудовании многоквартирных и (или) жилых домов внутридомовыми инженерными системами и централизованными сетями водоотведения. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению**

**на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета**

**холодной воды и горячей воды на территории**

**Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Степень благоустройства жилищного фонда  | Единицы измерения  | Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды  | Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением  | Куб.м в месяц на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме  | 0,015  | 0,007  |
| 2. | Многоквартирные дома без централизованного горячего водоснабжения  |  | 0,022  |   |
|  |  |  |  |  |
|  | Примечание: Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к постановлению Правительства

Нижегородской области

от 19 июня 2013 года № 376

**Нормативы потребления населением коммунальных услуг**

**по холодному водоснабжению при использовании земельного участка**

**и надворных построек при отсутствии приборов учета холодной**

**воды на территории Нижегородской области**

|  |
| --- |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных**  |
| № п/п  | Вид сельскохозяйственных животных  | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, (куб.м в месяц на 1 голову животного) |
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | корова  | 1,73  |
| 2  | молодняк  | 0,73  |
| 3  | лошадь  | 1,83  |
| 4  | свинья  | 0,46  |
| 5  | овца  | 0,15  |
| 6  | коза  | 0,08  |
| 7  | домашняя птица  | 0,01  |
|  |  |  |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка**  |
| № п/п  | Вид благоустройства  | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для полива земельного участка, (куб.м в мес.на 1 кв.м земельного участка) |
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | колонка  | 0,017  |
| 2  | водопровод  | 0,040  |
|  | Примечание: Поливной сезон составляет с мая по август включительно.  |
|  |  |  |  |
| **Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для бани**  |
| № п/п  | Направление использования  | Норматив по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения бни, (куб.м в мес.на 1 человека) |
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | баня  | 0,200  |